DATALOGGING

HUMIDITY/TEMPERATURE METER

TES-1361

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

Ⅰ 각 부 명칭 및 기능

①   온·습도 센서 보호 캡

②   LCD DISPLAY

③   POWER ON/OFF & HOLD 기능

④   ℃/◁ 단위 변환

⑤   온도와 습도의 DISPLAY 위치 변환 과 RECORDING MODE.

⑥   RECORD/ERASE 버튼

DATA의 저장과 삭제

⑦   ）RH(WET) CALIBRATION ADJUST TRIMMER

⑧   ）RH(DRY) CALIBRATION ADJUST TRIMMER

※일반 사용자들은 가급적 ⑦번과 ⑧번의 사용을 삼가 해 주시기 바랍니다.

⑨   RS-232 TERMINAL

⑩   BATTERY COVER

Ⅱ DATA 저장과 삭제

1. DATA 저장하기

1) DATA 1개씩 저장하기

⑤번 스위치를 □RECORD□ 에 놓고 ⑥번 버튼을 한번 누르면 LCD에

□RECORD□가 표시되었다가 사라지면서 DATA가 저장된다.

2) DATA 연속 저장하기

⑤번 스위치를 □RECORD□ 에 놓고 ⑥번 버튼을 약 3초 동안 눌렀다가

놓으면 LCD에 □RECORD□ 가 깜박이면서 이미 지정된 SAMPLING TIME

간격으로 DATA가 계속 저장된다.

RECORDING을 종료하려면 ⑥번 버튼을 한번 누른다.

2. DATA 삭제하기

POWER OFF 시키고 ⑥번을 누른 상태에서 POWER를 ON 시키면 LCD에

□dEL"이 표시되면서 모든 DATA가 삭제된다.

Ⅲ DATALOGGER

1. SOFTWARE 설치

영문 메뉴얼 7∼11 PAGE를 참조하여 프로그램을 설치한다.

2. METER의 시간설정과 SAMPLING TIME 설정

1) METER의 시간설정

MAIN MANU에서 □OPTION□을 클릭→□SYSTEM TIME SET□을 클릭→

PC의 시간이 METER에 입력된다.

2) METER의 SAMPLING TIME 설정

MAIN MANU에서 □OPTION□을 클릭→□MEMORY□를 클릭 하면 LOGGER

창이 나타난다→□SAMPLING□을 클릭 한 후 원하는 SAMPLING TIME을

입력 한 후 다시 □SAMPLING□을 클릭 하면 된다.

3. DAWNLOAD(METER에 저장된 기록을 PC로 불러내기)

MAIN MANU에서 □OPTION□을 클릭→□MEMORY□를 클릭 하면 LOGGER

창이 나타난다

1)□TIME OF RECORDING□을 클릭 하면 각 SET의 RECORDING TIME 이

나타난다. 원하는 SET NO를 클릭→□SHOW DATA□를 클릭 하면 해당

SET 의 DATA들이 표시된다.

2)□GRAPH□를 클릭 하면 GRAPH로 표시되고 인쇄를 원할 경우 □PRINT□를

클릭 하면 된다.

※ GRAPH MODE에서 좀더 정밀하게 보기 위해서는 □LIMIT□를 클릭 한 후

원하는 표시 RANGE를 입력하면 된다.

3) METER에 기록된 DATA를 PC로 저장하기

□TIME OF RECORDING□을 클릭 하면 각 SET의 RECORDING TIME 이

나타난다. 원하는 SET NO를 클릭→□SHOW DATA□를 클릭 하면 해당

SET의 DATA 들이 표시된다.

□FILE□을 클릭→□SAVE□를 클릭 한 후 원하는 FILE NAME과 확장자명을

입력하면 된다.

4. PC에서 DATA RECORDING 하기

1) PC SAMPLING TIME을 설정한다

MAIN MANU에서 □OPTION"을 클릭→□SAMPLING RATE□을 클릭 한 후

원하는 SAMPLING TIME을 설정하면 된다.

2) MAIN MANU에서 □FILE□을 클릭→□SAVE AS□를 클릭 한 후 원하는 FILE

NAME을 설정하고 창을 닫으면 MAIN TABLEAU 하단에 입력한 FILE

NAME이 표시된다.

3) MAIN MANU에서 □FILE□을 클릭→□START RECORDING□을 클릭 하면

2)항에서 설정한 FILE로 DATA가 저장되기 시작한다.

4) 저장을 마치려면 MAIN MANU에서 □FILE□을 클릭→□STOP RECORDING□

을 클릭 하면 된다.

5. PC에 저장된 DATA 불러내기

MAIN MANU에서 □FILE□을 클릭→□OPEN FILE□을 클릭→원하는 FILE을 선택

하면 된다.